## Sheet1 (2)
Приложение №1
ТОО"Семейская железнодорожная больница" приглашает Вас принять участие в закупе лекарственных средств, изделий медицинского назначения согласно Постановления Правительства РК от 18 ноября 2016 года №719, способом запроса ценовых предложений
Лаборатория
№ | Международное название | Наименование | Ед.изм. | кол-во | спецификация | цена | сумма
1 | Альфа-амилаза | Набор Альфа-Амилаза (1х38 +1х10) BS-200E | Набор | 5 | Двухкомпонентный набор реагентов для определения AMS. Объем рабочего раствора не менее 48мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | 24000 | 120000
2 | DETERGENT | CD 80 DETERGENT (mindray) 1л BS-200E | фл | 48 | Специальный концентрированный реагент Detergent CD80. Реагент предназначен для приготовления моющего раствора использующегося для промывки блока реакционных кювет, дозирующих зондов, миксера. Готовый раствор не должен обладать коррозийными и окисляющими свойствами при контакте с деталями анализатора. Фасовка концентрата должна быть не менее 1 литра. Должно хватать для приготовления не менее чем 15 литров моющего раствора. | 24000 | 1152000
3 | «МиниМед Р» | Эозин метиленовый синий по Май - Грюнвальду | флакон | 12 | для окраски мазков для подсчетов лейкоформулы | 2200 | 26400
4 | «МиниМед Р» | Азур эозин по Романовскому | флакон | 8 | для окраски мазков для подсчетов лейкоформулы | 2500 | 20000
5 | AST аспарагин аминотрансфераза | AST аспарагин аминотрансфераза(mindray)BS-200 | Набор | 10 | Двухкомпонентный набор реагентов для определения GOT/AST. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | 15000 | 150000
6 | MPROVEGERMANY | Вакуумная пробирка 5 мл для венозной крови с красной крышкой без коагулянта для биохимии | шт | 10000 | для взятия крови | 35 | 350000
7 | № 131 Тех пластин тест 100 технология стандарт | № 131 Тех пластин тест 100 | Набор | 30 | Техпластин-тест предназначен для оценки протромбинового времени свертывания. | 9000 | 270000
8 | №152 АПТВ (АЧТВ) тест технология стандарт | №152 АПТВ (АЧТВ) тест 100 | Набор | 20 | Набор предназначен для определения активированного парциального (частичного) тромбопластинового времени в ручном варианте или с помощью коагулометра. | 5000 | 100000
9 | TG – триглицериды | TG – триглицериды 60(mindray)BS-200 | Набор | 10 | Однокомпонентный набор реагентов для определения TG. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнер должнен быть полностью адаптирован для реагентной карусели анализатора и снабжен специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | 37000 | 370000
10 | Азотная кислота | Азотная кислота | кг | 0.7 | для количественного определения белка в крови | 2500 | 1750
11 | АЛТ Alanine (mindray) | АЛТ аланин – аминотрансфераза 120 ГГТП (mindray) BS-200E | Набор | 14 | Двухкомпонентный набор реагентов для определения GOT/ALT. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | 15000 | 210000
12 | Антиген кардиолипиновый | Антиген кардиолипиновый для реакции -микропреципитации 500 доз | набор | 15 | Антиген кардиолипиновый для реакции микропреципитации, 500 определений. применяется при диагностике сифилиса для исследования активной плазмы и инактивированной сыворотки в реакции микропреципитации | 23000 | 345000
14 | Банка полимерная | Банка полимерная с крышкой для мочи 100мл | шт | 3000 | для забора мокроты | 35 | 105000
15 | Биллирубин | Биллирубин общий (mindray)BS-200E | Набор | 10 | Двухкомпонентный набор реагентов для определения TBIL/VOX. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | 24000 | 240000
16 | Биллирубин | Биллирубин прямой (mindray)BS-200E | Набор | 10 | Двухкомпонентный набор реагентов для определения DBIL/VOX. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | 24000 | 240000
17 | Вакутейнеры для капиллярной крови K2EDTA | Вакутейнеры для капиллярной крови K2EDTA 0,5ml | Шт | 8000 | для взятия капиллярной крови | 45 | 360000
18 | Гамма – глютаминтрансфераза | Гамма – глютаминтрансфераза 60(mindray)BS-200 | Набор | 5 | для определения Гамма – глютаминтрансфераза в крови | 30000 | 150000
19 | Гемоглобин «Агат» ОО «Агат – Мед» | Гемоглобин «Агат» | набор | 10 | для определения гемоглобина в крови | 2300 | 23000
20 | Глицерин | Глицерин 4 ДЛ | кг | 0.6 |  | 1400 | 840
21 | Глюкоза | Глюкоза Biosystem 500 мл | Набор | 7 | для определение глюкозыв крови | 6200 | 43400
22 | Глюкоза | Глюкоза 120(mindray)BS-200E | Набор | 15 | Двухкомпонентный набор реагентов для определения GLU-GodPap. Объем рабочего раствора не менее 200мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | 12000 | 180000
23 | Д-3752Хелико-Бест антитела | Д-3752 Хелико-Бест антитела | Набор | 4 | для выявления бактерии жкт | 37800 | 151200
24 | Делюент (20л) | M-30D Diluent (20L/tank) Изотонический разбавитель 20л/кан. BS-3600 | бут | 70 | BS-3600 гем,анализатор | 24000 | 1680000
25 | Диагностический набор реагентов для определения HDL-C | Холестерин прямой 80 высокой плотности ЛПВП(mindray)BS-200 | Набор | 10 | Двухкомпонентный набор реагентов для количественного определения липидного обмена высокой концентрации методом прямой фотометрии без осаждения. На специфичность наблюдаемого эффекта не влияет концентрация НВ в пределах до ±10%. Объем рабочего раствора не менее 54мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | 45000 | 450000
26 | Диагностический набор реагентов для определения LDL-C | Холестерин не прямой 80 низкой плотности ЛПНП(mindray)BS-200 | Набор | 10 | Двухкомпонентный набор реагентов для количественного определения липидного обмена низкой концентрации методом прямой фотометрии без осаждения. На специфичность наблюдаемого эффекта не влияет концентрация НВ в пределах до ±10%. Объем рабочего раствора не менее 54мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | 49000 | 490000
| Мультикалибратор липидов | Мультикалибратор BS-200E, LDL-C :HDL-C | Набор | 1 | Мультикалибратор для двухкомпонентных тестов при количественном определении липидов. Лиофильно высушенная сыворотка с аттестованными значениями аналитов для калибровки тестов: АроА1, АроВ, HDL-C, LDL-C, определяемых методом прямой фотометрии без осаждения. При разведении лиофильной сыворотки, объем готового калибратора не менее 5мл. Набор мультикалибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. | 93000 | 93000
27 | Железо | Набор Железо (R1 2x40мл) (R2 1x16) BS-200E | Набор | 6 | Двухкомпонентный набор реагентов для определения FE. Объем рабочего раствора не менее 96мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | 29000 | 174000
28 | К2ЕДТА | Вакуумная пробирка на 2,0 мл с сиреневой крышкой | шт | 7000 | для взятия крови | 38 | 266000
29 | Кальций Ca | Кальций Ca 60(mindray) BS-200E | Набор | 3 | Однокомпонентный набор реагентов для определения Са. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнер должен быть полностью адаптирован для реагентной карусели анализатора и снабжен специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | 12000 | 36000
30 | Контрольная сыворотка НОРМА | Контрольная сыворотка ClinChem Multi Control (level 1) BS-200E | Набор | 5 | Лиофильно высушенная сыворотка для проведения QC, с аттестованными нормальными значениями (N) для аналитов биохимии, липидного спектра, специфических белков. При разведении лиофильной сыворотки, объем готового контрольного раствора не менее 30мл. Набор контрольной сыворотки должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора | 98000 | 490000
31 | Контрольная сыворотка ПАТОЛОГИЯ | Контрольная сыворотка ClinChem Multi Control (level 2)BS-200E | Набор | 5 | Лиофильно высушенная сыворотка для проведения QC, с аттестованными нормальными значениями (Р) для аналитов биохимии, липидного спектра, специфических белков. При разведении лиофильной сыворотки, объем готового контрольного раствора не менее 30мл. Набор контрольной сыворотки должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. | 98000 | 490000
32 | Контрольные растворы | Контрольные растворы LNH для BS- 3600 | набор | 4 | гем.анализатор BS-3600 | 63000 | 252000
33 | Контрольные растворы высокого уровня гемоглобина | Контрольные растворы высокого уровня гемоглобина (2,5 мл) | флакон | 2 | контроль качества гемоглобина в крови | 28000 | 56000
34 | Контрольные растворы низкого уровня гемоглобина | Контрольные растворы низкого уровня гемоглобина (2,5 мл) | флакон | 2 | контроль качества гемоглобина в крови | 28000 | 56000
35 | Контрольные растворы среднего уровня гемоглобина | Контрольные растворы среднего уровня гемоглобина (2,5мл) | флакон | 2 | контроль качества гемоглобина в крови | 28000 | 56000
36 | Креатинин | Набор Креатинин (2×27 + 1×18) BS-200E | Набор | 20 | Двухкомпонентный набор реагентов для определения CREA-J. Объем рабочего раствора не менее 210мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | 23000 | 460000
37 | Кюветы | Кюветы реакционные Cuvettes (20/ph) | шт | 5000 | для биохимических анализов | 153 | 765000
38 | Лампа | Лампа для микроскопа медицинского 12V20W MVK МЕД-5 | шт | 2 | для микроскопа | 4000 | 8000
39 | Лампа | Лампа для микроскопа медицинского 7388 М6V20WG4 | шт | 4 | для микроскопа | 4000 | 16000
40 | Ланцеты голубые | Ланцеты голубые | шт | 2400 | для прокалывания пальца (детский) | 50 | 120000
41 | Лизирующий реагент | M-30CFL Lyse (500ml/bottle) лизирующий раствор | бут | 35 | для аппарата BS-3600 | 24000 | 840000
42 | Лизирующий реагент | M-30R Rinse (20L/tank) Лизирующий раствор 20л/кан. | бут | 20 | для аппарата BS-3600 | 27000 | 540000
43 | Масло иммерсионное | Масло иммерсионное для микроскопии Тип А (классическое) -100,0мл | шт | 3 | для окраски мазков для подсчетов лейкоформулы | 1500 | 4500
44 | Метиленовый синий | Метиленовый синий | кг | 0.2 | для окраски женских мазков | 85800 | 17160
45 | Метод Като | Метод Като | набор | 3 | для определения яйца глист в кале | 8000 | 24000
46 | Мочевая кислота | Набор Мочевая кислота (4х40+2х20) BS-200E | Набор | 3 | Двухкомпонентный набор реагентов для определения UA. Объем рабочего раствора не менее 200мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | 20000 | 60000
47 | Мочевина | Мочевина VREA 120(mindray) BS-200E | Набор | 20 | Двухкомпонентный набор реагентов для определения BUN/UREA. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | 13000 | 260000
48 | Мультикалибратор | Мультикалибратор BS-200E |  | 4 | Одноуровневый мультикалибратор для однокомпонентных и двухкомпонентных тестов. Лиофильно высушенная сыворотка с аттестованными значениями аналитов для калибровки тестов: GOT/ALT, GOT/AST, ALB, AMS, GGT, GLU-GodPap, FE, CREA-J, LDH, MG, BUN/UREA, TP, TBIL/VOX, DBIL/VOX, CHOL/TC, TG, ALP, UA. При разведении лиофильной сыворотки, объем готового калибратора не менее 30мл. Набор мультикалибратора должен быть снабжен специальным штрих-кодом совместимым со встроенным сканером анализатора, для автоматического считывания референтных значений тестов в память анализатора. | 98000 | 392000
49 | Набор реагентов окраски ретикулоцитов | Набор реагентов окраски ретикулоцитов | Флак. | 1 | для окраски крови для подсчетов ретикулоцитов | 8000 | 8000
50 | Наконечники | Наконечники 0-200 (1000шт в упаковке) | уп | 15 | для работы биохимических анализов | 7500 | 112500
51 | Наконечники | Наконечники 1000мкл (1000шт в упаковке) | уп | 6 | для работы биохимических анализов | 4500 | 27000
52 | Наконечники | Наконечники 5000мкл (1000шт в упаковке) | уп | 1 | для работы биохимических анализов | 5000 | 5000
53 | Натрии лимоннокислый | Натрии лимоннокислый | кг | 1 | для определения в крови СОЭ | 3800 | 3800
54 | Общий белок | Общий белок 120(mindray)BS-200E | Набор | 8 | Однокомпонентный набор реагентов для определения TP. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнер должнен быть полностью адаптирован для реагентной карусели анализатора и снабжен специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | 9000 | 72000
55 | Пипетка Сали | Пипетки 0,02 мл | шт | 30 | для взятия крови из пальца | 10 | 300
56 | Плазма контроль | Плазма -контроль 400 технология стандарт | Набор | 4 | для определения нарушения свертывающей системы | 8000 | 32000
57 | Пробирка | Вакуумная пробирка 3,8 % цитрат натрия с голубой крышкой | шт | 3000 | для взятия крови | 40 | 120000
58 | Пробирка | Вакуумная пробирка 5 мл для венозной крови с желтой крышкой с гель+активатор свертывания | шт | 1000 | для взятия крови | 35 | 35000
59 | Пробирки | Пробирки Флоринского | шт | 1000 | для биохимических анализов | 15 | 15000
60 | Ревматоидный фактор | Ревматоидный фактор (латексный)150 опр,(ручной) BioSystems, | Набор | 5 | Набор реагентов для качественного и полуколичественного определения содержания ревмотоидного фактора в сыворотке крови методом латекс-агглютинации | 7000 | 35000
| ASLO | ASLO (латексный)50 опр,(ручной) BioSystems |  | 5 | Латексный тест на слайде для качественного и полуколичественного определения антистрептолизина о в неразведенной сыворотке.
61 | РФМК – тест технология стандарт | РФМК –081 тест планшет | Набор | 2 | для определения нарушения свертывающей системы | 35000 | 70000
62 | СРБ С – реактивный белок | Набор С-реактивный белок (1х40+1х10 )BS-200E | Набор | 20 | Двухкомпонентный набор реагентов для определения CRP методом нефелометрии. Объем рабочего раствора не менее 50мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | 35000 | 700000
63 | Стекло | Покровные стекла 18*18 (1000шт упаковка) | уп | 5 | для промотра анализа мочи | 2300 | 11500
64 | Стекло | Покровные стекла 24*24 (1000шт упаковка) | уп | 3 | для промотра анализа мокроты | 3500 | 10500
65 | Стекло | Стекло для микропрепаратов предметное, СП-7101 со шлиф. краями 26*76*1,0мм, уп.72шт | шт | 600 | для крови | 15 | 9000
66 | Сульфасалициловая кислота | Сульфасалициловая кислота 2-водная | кг | 2 | для определения белка в моче | 7800 | 15600
67 | Тест полоски Акку - Чек | Тест полоски Акку - Чек | Упаков. | 20 | для определение глюкозыв крови | 237 | 4740
68 | Тест-полоски | Тест-полоски для мочевых исследований | туба | 10 | Тест-полосы для мочевых исследований на анализаторе. Фасовка: не менее 100 тест-полосок в одной тубе. Определение не менее 10 аналитов. Время определения результата по всем аналитам не более 60 секунд. Строгая последовательность расположения тестовых зон по каждому определяемому аналиту. Каждая полоска должна оснащаться идентификационной зоной для совместимости с анализатором. Высокая чувствительность при определении каждого аналита. Диапазоны определения: глюкоза 50-1000 мг/дл, белок15-1000 мг/дл, билирубин 0.5 - мг/дл, уробилиноген 2-8 мг/дл, рН5-9, удельный вес1.000 – 1.030, кровь (гемоглобин) 0.03 – 1.0мг/дл, кетоны 5-150 мг/дл, нитриты 0.08 – 0.5 мг/дл, лейкоциты 25-300 Leu/uL | 10000 | 100000
69 | Тех-фибриноген | Тех-фибриноген 100опр. | Набор | 15 | для определения белка в моче | 15000 | 225000
70 | Тимоловая проба | Тимоловая проба ТТГ 300 (Агат) | Набор | 2 | для выявления печеночной паталогии | 3800 | 7600
71 | Тромбо - тест 50 технология стандарт | Тромбо – тест определения тромбинового времени в комплекте стандарт 520 | Набор | 20 | для определения нарушения свертывающей системы | 3500 | 70000
72 | Уксусная кислота (ледяная) | Уксусная кислота (ледяная) | кг | 1 | для подсчетов лейкоцитов в крови | 5500 | 5500
73 | Х-3968 Анти ТПО-ИФА-Бест | Х-3968 ТТГ-ИФА-Бест-стрин | Набор | 10 | гормоны щитовидой железы | 30000 | 300000
74 | Холестерин | Набор Общий холестерин (4х40) BS-200E | Набор | 12 | Однокомпонентный набор реагентов для определения CHOL/TC. Объем рабочего раствора не менее 160мл. Реагент должен быть расфасован в одноразовый оригинальный контейнер R1, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительный картридж. Контейнер должен быть полностью адаптирован для реагентной карусели анализатора и снабжен специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | 17000 | 204000
75 | Цоликлон анти А | Цоликлон анти А №10 | уп | 4 | для определения группы крови | 6000 | 24000
76 | Цоликлон анти В | Цоликлон анти В №10 | уп | 7 | для определения группы крови | 6000 | 42000
77 | Цоликлон анти Д супер | Цоликлон анти Д супер №10 | уп | 20 | для определения группы крови | 6000 | 120000
78 | Чистящий раствор | M-30P Probe cleanser (17mlx12 bottles/box) Чистящий раствор 17мл. | уп | 3 | Раствор очищающий для пробозаборника гем.анализатор BS-3600 | 1900 | 5700
79 | Шарики | Шарики для фиксации времени образования сгустка BS-200 | шт | 5000 | для биохимических анализов | 57 | 285000
80 | Штатив | Штативы для пробирок 50 гнезд z образные | шт | 5 | для пробирок | 2500 | 12500
81 | Щелочная фосфотаза | Щелочная фосфотаза 60(mindray)BS-200E | Набор | 8 | Двухкомпонентный набор реагентов для определения ALP. Объем рабочего раствора не менее 176мл. Реагенты должны быть расфасованы в одноразовые оригинальные контейнера R1 и R2, для предотвращения контаминации и не требуется переливания в дополнительные картриджи. Контейнера должны быть полностью адаптированы для реагентной карусели анализатора и снабжены специальным штрих-кодом полностью совместимым со встроенным сканером анализатора. Проведение процедур калибровки и контроля качества только с помощью мультисывороток. Не требуется повторных процедур программирования методики в памяти анализатора и размещения контейнеров в строго определенных ячейках карусели реагентов | 11000 | 88000
82 | Экспресс тест для определения скрытой крови в кале | Экспресс тест для определения скрытой крови в кале | шт | 700 | для определения крови в кале | 850 | 595000
83 | Эритроциты | Стандартные эритроциты О (I) | фл | 10 | для определения эритроцитов в крови | 315 | 3150
84 | Эритроциты | Стандартные эритроциты А (II) | фл | 10 | для определения эритроцитов в крови | 315 | 3150
85 | Эритроциты | Стандартные эритроциты В (III) | фл | 10 | для определения эритроцитов в крови | 315 | 3150
16084940
Директор : Мергембаев А.Е.
Исп.Махат Е.М.
тел:+7 /7222/ 50-66-85